АДМИНИСТРАЦИЯ

РОСТАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.05.2025 № 63

п. Алое Поле

Об утверждении плана мероприятий

по подготовке к отопительному периоду 2025 - 2026 годов теплопотребляющих установок администрации Росташевского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ   
«О теплоснабжении», подпунктом 3.3 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» администрация Росташевского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области   
**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке   
к отопительному периоду 2025 - 2026 годов теплопотребляющих установок администрации Росташевского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании «Росташевский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Росташевского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Росташевского  
сельского поселения Э.А.Дворников

Приложение к постановлению

администрации Росташевского

сельского поселения

от 05.05.2025 №63

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025 - 2026 годов теплопотребляющих установок администрации Росташевского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Промывка теплопотребляющих установок  в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону деятельности которой входит система теплоснабжения. | глава Росташевского сельского поселения Панинского  муниципального района Воронежской области | 04.08.2025 |
| 2 | Проведение проверки пломбирования дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы | глава Росташевского сельского поселения Панинского  муниципального района Воронежской области | 28.07.2025 |
| 3 | Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | глава Росташевского сельского поселения Панинского  муниципального района Воронежской области | 30.07.2025 |
| 4 | Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем | глава Росташевского сельского поселения Панинского  муниципального района Воронежской области | 05.08.2025 |
| 5 | Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения | глава Росташевского сельского поселения Панинского  муниципального района Воронежской области | 29.07.2025 |
| 6 | Проверка технической готовности теплопотребляющей установки  к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии | глава Росташевского сельского поселения Панинского  муниципального района ,МКП «Панинское  коммунальное хозяйство» | 07.08.2025 |
| 7 | Сверка расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель с теплоснабжающей организацией | глава Росташевского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области | 06.08.2025 |